**ACTA CIRCUNSTANCIADA**

**DE VERIFICACIÓN FÍSICA** **PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDAN, LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

Acta de Verificación Física del estado que guardan los trabajos ejecutados, al amparo del contrato de obra pública No. ( ), bajo la condición de pago sobre la Base de Precios Unitarios, cantidades **mínimas y máximas** celebrado con la empresa “XXXXXXXXXXXXXX”, representada por XXXXXX, para llevar a cabo la realización de los trabajos denominados ( ).

**1.- LUGAR Y FECHA:**

I.1.- En las instalaciones que ocupa **“EL PROVEEDOR”,** ubicado en ( ), siendo las 0:00, del \_\_ de \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_, las partes que intervienen en este acto, se levanta la presente Acta Circunstanciada de Verificación Física para determinar el estado que guardan los trabajos ejecutados.

**2.- ASISTENTES:**

2.1.-Por **“EL INIFED”,** comparece:

El, Titular de la Subgerencia de Administración de Proyectos Estatales de Infraestructura en el Estado de ( ) del **“INIFED”**, quien se identifica con credencial de elector número xxxxxxxxxxx expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral.

Por **“EL PROVEEDOR”** comparece:

2.2.-El ( ), en su carácter de Representante Legal, personalidad que tiene reconocida en términos del contrato No. ( ) cuyo objeto es( ), en adelante **“EL CONTRATO”.**

**3.- ANTECEDENTES CONTRACTUALES.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato Número:** |  |
| **Fecha de suscripción del contrato:** |  |
| **Objeto:** |  |
| **Monto mínimo:** | $ monto (monto con letra) IVA incluido |
| **Monto máximo:** | $ monto (monto con letra) IVA incluido |
| **Anticipo:** | $ monto (monto con letra) IVA incluido |
| **Fecha de entrega de Anticipo:** |  |
| **Tipo de contrato:** | Licitación Pública Nacional. |
| **Proveedor:** |  |
| **Plazo de ejecución:** | 000 días naturales. |

**4.- DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS:**

Conforme al Período Contractual No.XXXXXXXXXXX

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Fecha **original de inicio** de los trabajos conforme al contrato: | d/m/a | xxx días naturales |
| 1. Fecha **original de terminación** de los trabajos conforme al contrato: | d/m/a |
| 1. Fecha **original del inicio** de los trabajos de la **Etapa I** del contrato Toma de Pruebas y Logística: | d/m/a | xx días naturales |
| 1. Fecha **original de terminación** de los trabajos de la **Etapa I** del contrato “Toma de Pruebas y Logística” | d/m/a |
| 1. Fecha **original del inicio** de los trabajos de la **Etapa II** del contrato “Construcción e Instalación”: | d/m/a | xx días naturales |
| 1. Fecha **original de terminación** de los trabajos de la **Etapa II** del contrato “Construcción e Instalación”: | d/m/a |
| 1. Fecha **original de inicio** de los trabajos de la **Etapa III** del contrato “Mantenimientos”: | d/m/a | xxx días naturales (24 meses un mantenimiento por mes) |
| 1. Fecha **original de terminación** de los trabajos de la **Etapa III** | d/m/a |

Conforme al período de ejecución según Convenio No.XXXXXXXXXXX

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Fecha **de inicio** de los trabajos: | d/m/a | xxx días naturales |
| 1. Fecha **de terminación** de los trabajos: | d/m/a |
| 1. Fecha **de inicio** de los trabajos de la **Etapa I** Toma de Pruebas y Logística: | d/m/a | xxx días naturales (incluyendo convenio) |
| 1. Fecha **de terminación** de los trabajos de la **Etapa I** “Toma de Pruebas y Logística” | d/m/a |
| 1. Fecha **de inicio** de los trabajos de la **Etapa II** “Construcción e Instalación”: | d/m/a | xxx días naturales |
| 1. Fecha **de terminación** de los trabajos de la **Etapa II** “Construcción e Instalación”: | d/m/a |
| 1. Fecha **de inicio** de los trabajos de la **Etapa III** “Mantenimientos”: | **No se llevó acabo la etapa en comento (en caso de que aplique colocar esta nota)** | |
| 1. Fecha **de terminación** de los trabajos de la **Etapa III** |
| 1. Conforme al **convenio ( )**, fecha modificada de **terminación** de los trabajos de la **Etapa I** del contrato de **“Toma de Pruebas y Logística**” de los Sistemas Bebederos: | d/m/a | |
| 1. Conforme al **convenio ( ),**  fecha modificada de **terminación** de los trabajos de la **Etapa II** del contrato “Construcción e Instalación de los “Sistemas Bebederos”: | d/m/a | |
| 1. Conforme al **convenio ( ),** fecha modificada de terminación de los trabajos de la **Etapa III**, del contrato “Mantenimientos” de los Sistemas Bebederos el: | d/m/a | |
| Reanudación de la Toma de Pruebas y Logística el **d/m/a y hasta el d/m/a**, e inicio de construcción e instalación de los trabajos, **d/m/a, y hasta el d/m/a**, sin modificar el período de ejecución y el monto considerados originalmente. **(COLOCAR ESTE PÁRRAFO EN CASO DE QUE APLIQUE)** | | |

**5.- Descripción Física de los Trabajos.**

Los trabajos realizados consistieron en la **"CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE BEBEDERO CON SUMINISTRO CONTINUO DE AGUA POTABLE EN ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, REGION X, PARTIDA X, QUE COMPRENDE LA ENTIDAD FEDERATIVA DE XXXXXX".**

El presente contrato se encuentra constituido por lassiguientes etapas y partidas las cuales se muestran a continuación:

**Etapa I.** Toma de pruebas y logística, **Etapa II.** Construcción e Instalación y **Etapa III**. Mantenimientos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **PARTIDA** | **IMPORTE**  **POR PARTIDA**  **C/I.V.A** | **% PARTIDA** | **MONTO EJECUTADO**  **C/I.V.A** | **%**  **EJECUTADO** | **PAGADO**  **C/I.V.A**  **INCLUIDO** |
|  | PARTIDA PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA CIMENTACIONES |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA PINTURA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA HERRERIA Y CANCELERÍA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA ESTRUCTURA Y CUBIERTA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA INSTALACION HIDRAULICA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA SISTEMA DE POTABILIZACION |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA EQUIPAMIENTO |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
|  | COLOCACION DE PLACA DE IDENTIFICACION |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  |  |  |  |

**6.- Desarrollo de los Trabajos:**

**Etapa I.** Toma de pruebas y logística, consiste en tomar la prueba inicial en la toma domiciliaría del plantel, la cual deberá contener referencias visuales que acrediten la visita al plantel fecha y día, fotografía en la que aparezca la autoridad educativa del plantel y su envío al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para su dictaminación sobre el Sistema de Potabilización a emplear.

**Etapa II**. Construcción e Instalación, consta de trabajos tales como: trazo y nivelación, cortes, demoliciones de pisos y firmes, excavaciones en cepas, cimbra con madera de pino, suministros y habilitado de estructuras, colocación de concreto para firmes, suministros e instalaciones de tubería de PVC sanitario, suministros y colocaciones de puertas a base de lámina perfiles tubulares, montajes de estructuras de acero estructural, colocación de soleras de acero para fijación de estructura, colocación de láminas de policarbonato, colocación de tinacos verticales, suministros y colocaciones de sistemas presurizadores tipo hidroneumático, suministros y colocaciones de tubería de 25 mm de polipropileno , conectores hembra de 25mm, tee de 25mm de polipropileno, suministro y colocaciones de codos de 90°x 25mm de polipropileno, suministros y colocaciones de válvulas de paso de 25mm de diámetro de polipropileno, suministros y colocaciones de reducciones bushing de 75 x 25 mm de polipropileno, suministros y colocaciones de tuercas unión de 25mm de polipropileno, suministros y colocaciones de reducciones bushing de 75 x 19 mm, suministros y colocaciones de niples de 19mm polipropileno, suministros y colocaciones de medidores de chorro múltiple, sistemas de potabilización, muebles bebederos todos en acero inoxidable (10 modelos diferentes), suministros y colocaciones de tubos conduit pared delgada, 25mm, suministros y colocaciones de tubos de pvc tipo pesado de 25mm, suministros y colocaciones de poliductos de 25mm, suministros y colocaciones de codos de 90° de pvc tipo pesado de 25mm, suministros y colocaciones de codo de 90° conduit 25 mm, galvanizado pared delgada, suministros y colocaciones de codos de 90° poliductos de 25 mm, suministros y colocaciones de centros de carga 2 Polos de 10/50A, 120/240/ VCA, tipo QOD2 F, NEMA 1 IF 3H, suministros y colocaciones de interruptores termo magnéticos tipo Q o 2P 15-QOo250 de 2 x 10 hasta 50 AMPERES, suministros e instalaciones de cable THW calibre # 8, #10, #12 y #14.

**Etapa III**. Mantenimientos. Estos constan de Mantenimientos mensual preventivos-correctivos, Suministros y colocaciones de placas de identificación del programa elaborada en aluminio fotograbado.

**7.- Verificación de los Trabajos de Conformidad con el Artículo 64 de la LOPSRM.** *(El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le**fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los**mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos****, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su Responsabilidad).***

*COLOCAR CATÁLOGO DE CONCEPTOS*

**CONCEPTOS COMPLETOS PARA COBRO LOS CUALES DEBERÁN CONTENER LA UNIDAD, CANTIDAD, P.U. DEL CONCEPTO A COBRAR.**

***Tabla

Descripción generada automáticamente***

*Tabla 1. Verificación*

*Registro de* ***(Muebles bebederos completos con Sistemas de potabilización autorizados***

***por el IMTA)****.*

*Tabla 2. Verificación*

*Registro de* ***(Sistemas de potabilización autorizados por el IMTA)****.*



*Tabla 3.*

*CONTEO DE ELEMENTOS POR CCT, PARTIDA Y CONCEPTO.*



*Tabla 4.*

*CONTEO DE**INSUMOS PARA LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTIDA, CONCEPTO, INSUMOS Y BÁSICOS)*

**Imagen que contiene pasto, edificio, campo, grande

Descripción generada automáticamente**

Aclaraciones:

1. **Tabla 1.**  Se deberá registrar el mueble bebedero completo con su Sistema de Potabilización autorizado por el IMTA.
2. **Tabla 2.** Se deberá registrar el Sistema de potabilización autorizado por el IMTA.
3. **Tabla 3.** Anexo A, (Conteo de elementos por CCT, partida y concepto, será necesario se coloque el código al que se hará referencia, los dictámenes y/o convenios de sustituciones por plantel).
4. **Tabla 4.** Anexo B (Conteo de Insumos para la entrega de materiales por partida, concepto, insumos y básicos, será necesario se coloque el código que corresponda para mayor rapidez en su localización, y/o convenios de sustituciones por plantel).

**8.-** *ANEXO FOTOGRÁFICO POR ETAPA DE EJECUCIÓN. (No hay límite para la colocación de fotografías)*

***(Colocar breve descripción fotográfica del estado que guardan los trabajos pendientes de recibir)***

**Etapa I.** Toma de pruebas y logística

**Etapa II** “Construcción e Instalación”

**Etapa III**. Mantenimientos.

**8.- LUGAR EN DONDE SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.**

El o (la)xxxxxxxxxxxx, actualmente Titular de la Subgerencia de Administración de Proyectos Estatales de Infraestructura en el Estado de xxxxxxxxxxx de **“EL INIFED”,** verificó en el **(lugar en donde se llevó a cabo la verificación de los trabajos)** que los insumos a **entregar** por **“EL PROVEEDOR”** cumplen con el metraje plasmado en la estimación correspondiente así como con sus **(*fotografías, fichas técnicas, instructivos, manuales, especificaciones técnicas y documentos adicionales todo esto en idioma español y bajo el sistema internacional de medidas).***

No habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia, siendo las 00 :00 horas del día de su inicio, firmando por duplicado al margen y al calce de los que en ella intervienen.

POR EL INIFED

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Residente de Obra

POR EL PROVEEDOR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal de la Constructora

*Esta hoja forma parte integral del Acta Circunstanciada de Verificación Física para Determinar el Estado que guardan los Trabajos Ejecutados, del Contrato* ***No. (XXX)*** *de fecha* ***(d/m/a).***